TRASFORMATORE MONOFASE

MISURA DIRETTA DEL RENDIMENTO

| 1 | Si inseriscono i dati di targa del trasformatore VANNO INSERITI TUTTI |
| --- | --- |
| 2 | Si inserisce un carico qualsiasi |
| 3 | Mediante il tasto ESEGUI vengono messe in chiaro le curve illustrate, quella blu rappresenta il rendimento per un carico a cosφ=1 preso come riferimento , quella rossa rappresenta la curva del rendimento in funzione del carico inserito |
| 4 | Mediante i tasti di regolazione si varia il carico a cosφ differenti e si fa notare la variazione della curva in rosso |