TRASFORMATORE MONOFASE

PROVA A VUOTO

1Si inseriscono i dati di targa  del trasformatore VANNO INSERITI TUTTI2Mediante il tasto ESEGUI vengono messe in chiaro le curve illustrate 3Mediante il pulsante di controllo si varia la tensione con il quale si mette in evidenza il punto misurato delle diverse grandezze, con il secondo controllo si forza la tensione per far si che il voltmetro misuri la tensione V2n

|  | Le curve proposte possono essere costruite punto per punto, mostrando il comportamento che si deve avere quando si esegue la misura in laboratorio |
| --- | --- |

| 1 | Si inseriscono le caratteristiche degli strumenti |  | 3 | Per ogni variazione si copiano i dati mediante il tasto ottenendo cosi la tabella in basso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Si varia la tensione V1 mediante il pulsante di controllo finché sul secondario si legge la V2 nominale |  | 4 | Si costruiscono le curve spuntando i quadratini |
| 5 | La tabella, essendo libera, può essere utilizzata inserendo manualmente nei campi gialli i dati raccolti in laboratorio per la costruzione delle curve |  |  |  |