TRASFORMATORE

MONOFASE IN PARALLELO

| 1 | Si inseriscono i dati di targa dei trasformatori |
| --- | --- |
|  | VANNO INSERITI TUTTI |

| 2 | Si inserisce la tipologia di carico e si sceglie il tasto esegui |
| --- | --- |

| 3 | In questa sezione vengono discusse le condizioni del parallelo |
| --- | --- |

| ► | In questa sezione vengono svolti esercizi con due trasformatori monofase in parallelo |
| --- | --- |
| ► | Vengono considerate 5 diverse tipologie di carico ognuna di esse discussa separatamente |
| ► | Si determinano prima i parametri del trasformatore |
| ► | Utilizzando i parametri equivalenti al secondario si ottengono i risultati proposti fino al rifasamento |
| ► | Per ogni esercizio, se possibile, viene suggerita anche la soluzione semplificata |
| ► | Per ogni esercizio si fornisce una tabella di riepilogo dei risultati ottenuti |
|  | Di seguito vengono illustrati i parametri del trasformatore e la tabella dei risultati complessivi relativi al carico 1 |